FIȘA TEHNICĂ

Corp de iluminat cu LED-uri – ATRIA 1M

| Cod | RS81601e |
| --- | --- |
| Locul de utilizare | Centre comerciale, industrie |
| Tensiunea nominală | 230 V ~ |
| Frecvența nominală | 50 Hz |
| Puterea nominală | 12 W ± 10 % |
| Factor de putere (λ) | 0,95 |
| Distorsiuni armonice totale | < 15 % |
| Clasa de protectie | I |
| Flux luminos | min. 1260 lm |
| Temperatura de culoare | 4000 K |
| Indicele de redare al culorii | > 80 |
| Optica / material | dispersor transparent/ policarbonat |
| Temperatura ambianta | max. +40 °C |
| Gradul de protectie | IP54 |
| Masă | 1,0 Kg |
| Dimensiuni de gabarit | 415 x 99 x 96 mm |

Formă şi dimensiuni de gabarit:

Standarde aplicabile

SR EN 60598-1:2009+A11:2009

SR EN 60598-2-1:2001

SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009

SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010

SR EN 61000-3-3:2009

SR EN 61547:2010

Distributia luminoasa