FIȘA TEHNICĂ

Corp de iluminat cu LED-uri tip ApliLED48-24V

| Cod | RS81347A2 |
| --- | --- |
| Locul unde se utilizează | Iluminat interior / exterior montaj aparent in cascada * |
| Tensiunea nominală | 24 V ~ |
| Frecvenţa nominală | 50 Hz |
| Puterea nominală | 4,5 W ± 10 % |
| Clasa de protectie | III |
| Fluxul luminos | min. 400 lm |
| Temperatura de culoare | 4800…6500 K |
| Indicele de redare al culorii (IRC) | 70 |
| Dispersor | Sticlă |
| Temperaturi de functionare | -25 °C…+40 °C |
| Gradul de protecţie | IP44 |
| Masa | 0,65 Kg |
| Dimensiuni de gabarit | 172 x 125 x 110 mm |

* Corpul de iluminat are prevazut in afara bornelor de alimentare, alte borne montate pe cablaj la care se poate conecta un alt corp de iluminat de acelasi tip care la randul lui permite conectarea urmatorului corp de iluminat s.a.m.d.

Formă şi dimensiuni de gabarit:

Standarde aplicabile:

SR EN 60598-1:2009+A11:2009

SR EN 60598-2-1:2001

SR EN 62031:2009

SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009