FIȘA TEHNICĂ

Proiector cu LED tip CASTOR 6M

| Cod | RS81455FE |
| --- | --- |
| Alimentare | sursa in comutatie |
| Tensiunea nominală | 230 V ~ |
| Frecvenţa nominală | 50 Hz |
| Puterea nominala | 200 W ± 10 % |
| Factorul de putere (λ) | 0.95 |
| Distorsiuni armonice totale | < 11 % |
| Clasa de protecţie | I |
| Flux luminos (alb neutru) | 17000 lm |
| Culoare LED (alb) | rece (5800 K) |
| Indicele de redare al culorii | 70 |
| Optica / material | dispersor / policarbonat |
| Gradul de protecţie | IP65 |
| Rezistenţa la impact | IK10 |
| Temperatura ambianta | max. + 45 °C |
| Masa | 9.5 Kg |
| Dimensiuni de gabarit | 550 x 425 x 312 mm |

Distributia luminoasa

Formă şi dimensiuni de gabarit:

Standarde aplicabile:

SR EN 60598-1:2009+A11:2009

SR EN 60598-2-5:2001

SR EN 62031:2009 art.13, 15

SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009

SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010

SR EN 61000-3-3:2009

SR EN 61547:2010