FIȘA TEHNICĂ

Lampă de lucru cu LED-uri Canopus 24

| Cod | RS81174-5* |
| --- | --- |
| Locul unde se utilizează | lampa de lucru portabila |
| Tensiunea nominală | 24 V ~ |
| Frecvenţa nominală | 50 Hz |
| Puterea nominală | 4 W ± 10 % |
| Clasa de protecție | III |
| Flux luminos (alb neutru) | min. 370 lm |
| Culoare LED (alb) | cald, neutru, rece |
| Indicele de redare al culorii | > 70 |
| Optica / material | dispersor / policarbonat |
| Gradul de protecţie | IP65 |
| Temperatura ambianta | max. + 45 °C |
| Masa | 0,9 Kg |
| Dimensiuni de gabarit | 330 x 80 x 52 mm |
| * Lungime cablu | min. 5 m |
| Forta desprindere magnet | 18 N |

Formă şi dimensiuni de gabarit:

Standarde aplicabile

SR EN 60598-1:2009+A11:2009

SR EN 60598-2-8:2001+A1:2001+A2:2008

SR EN 62031 :2009

SR EN 61547:2010