FIȘA TEHNICĂ

Corp de iluminat cu LED-uri tip ORION 1M

| Cod | RS81591B1H |
| --- | --- |
| Aplicatie | iluminat stradal |
| LED | Osram |
| Sursa | HLG |
| Tensiunea nominala | 230 V~ |
| Frecventa nominala | 50 Hz |
| Puterea nominala | 89 W ± 10 % |
| Factorul de putere | 0,95 |
| Distorsiuni armonice totale | < 15 % |
| Clasa de izolatie | I |
| Flux luminos | min. 8930 lm |
| Temperatura de culoare | 4050 K |
| Indicele redare culori | 75 |
| Optica/material | - lentile C13299-Strada-2x2-ME+CA13155-Emerald-A - dispersor / policarbonat |
| Gradul de protectie | IP66 |
| Rezistenta la impact | IK10 |
| Temperatura functionare | -35 °C ….+ 45 °C |
| Masa | 7,0 Kg |
| Dimensiuni de gabarit | 545 x 363 x 90 mm. |

Formă şi dimensiuni de gabarit:

Montare pe teva metalica cu diam. 40-60 mm

Standarde aplicabile:

SR EN 60598-1:2009+A11:2009

SR EN 60598-2-3:2004

SR EN 62031:2009

SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009

SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010

SR EN 61000-3-3:2009

SR EN 61547:2010

Distributia luminoasa